Эллипсометрическое исследование тонких углеводородных плёнок, полученных из ионных пучков C2H5OH.

Александр Е. Образовский, Игорь А. Плотников

Физический факультет НГУ. Курс по оптике. Второй курс.

Александр С. Золкин, научный руководитель, кафедра общей физики НГУ.

Аннотация.

Твердые углеводородные плёнки анализированы на эллипсометре типа ЛЭФ-3М (ИФП СО РАН). Данные получены в предположении, что плёнка является однородной гладкой структурой на гладкой подложке. Плёнки получены при взаимодействии ионов с поверхностью кремния. Использовался источник ионов с азимутальным дрейфом электронов (УАД) с максимальной плотностью тока 80 мкА/см2. Температура подложки изменялась во время напыления в пределах от 380 до 410ºC. Коэффициент преломления и толщина плёнки составили в среднем n=1.92±0.11 и d=304±20Å, соответственно. При температуре 200ºC получены дисперсные плёнки. Плёнки, синтезированные при более высокой температуре, имеют более гладкую поверхность. Работа относится к физике роста тонких пленок и исследованию их структуры, а также физике ионных пучков.

# ВВЕДЕНИЕ.

В работе [1] отмечается, что аморфные алмазоподобные углеродные пленки изучаются уже более 25 лет. Первоначально казалось, что они могут быть использованы в микроэлектронике и, в частности, для создания полупроводниковых приборов (потеснив аморфный кремний). Однако постепенно первоначальный оптимизм угас, так как преимущества алмазоподобных пленок перед другими аморфными материалами с избытком компенсировалось их недостатками. В частности, способность атома углерода образовывать различные типы связей, а также малая длина связей (алмаз-1.54 Å) привели к невозможности управлять типом и концентрацией носителей путем легирования пленок; очень малое время жизни неосновных носителей - к отсутствию фотопроводимости. Однако уменьшение размеров элементов в микросхемах вызвало новый интерес к углеродным и углеводородным пленкам со стороны электронной промышленности.

Для исследования свойств плёнок используются различные методы: комбинационное рассеивание, сканирующая микроскопия, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия и другие [2-6].

Эллипсометрия является одним из методов исследования свойств тонких плёнок[7,8]. Из-за того, что поляризационные характеристики излучения, отраженного от поверхности, особенно чувствительны к состоянию вещества в приповерхностном слое, эллипсометрию стало возможным использовать как тонкий метод исследования физико-химических процессов, протекающих на поверхности твердого тела [9].

По сравнению с другими методами эллипсометрия имеет ряд преимуществ: простота приготовления образцов, широкий диапазон исследуемых материалов и высокая точность [10]. Важной её особенностью является бесконтактный, неразрушающий характер исследования и как следствие - измерения можно проводить в широком интервале температур исследуемого образца, в условиях агрессивной среды, высоких давлений, а также непосредственно в процессе синтеза слоёв различной природы. Метод эллипсометрии позволяет исследовать плёнки толщиной атомарного уровня [10,11]. К его недостаткам следует отнести неоднозначность в определении толщины плёнки.

Цель данной работы – знакомство с методом эллипсометрии, определение толщины и показателя преломления углеводородных плёнок,  полученных при напылении паров этилового спирта на кремниевую подложку с температурой около 400º C с помощью ионного источника с азимутальным дрейфом электронов.

# ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

## Метод эллипсометрии.

Под термином "эллипсометрия" понимается раздел оптики, предметами которого являются [9]:

1)	разработка методов описания и измерения состояния поляризации светового пучка и тех изменений этого состояния, которые наблюдаются при отражении светового пучка от любой отражающей системы;

2)	исследование строения и определение параметров отражающей системы путём анализа изменений состояния поляризации светового пучка при отражении.

Метод состоит в измерении параметров эллипса поляризации отраженного от исследуемой поверхности света и сравнении с соответствующими параметрами падающего света. [1,9]

Основное уравнение эллипсометрии

RP/RS=tgΨeiΔ,

где RP, RS - коэффициенты Френеля для P- и S- составляющих электромагнитной волны, устанавливает связь между микроскопическими (структура поверхности) и макроскопическими (толщина и коэффициент преломления) характеристиками образца и эллипсометрическими параметрами поверхности. Параметры  и  при заданных углах падения света на образец и длине волны используемого излучения являются характеристиками поверхности и определяются природой вещества, из которого состоит образец, а также структурой приповерхностного слоя, качеством поверхности (средней высотой шероховатостей, структурными нарушениями, обусловленными полировкой, и т.д.), наличием на ней какой-либо плёнки той или иной толщины, свойствами среды, в которой находится образец.

Величину =tgei называют относительным коэффициентом отражения поляризованного излучения. Конкретное аналитическое выражение коэффициентов через макроскопические и микроскопические характеристики исследуемой системы, а, следовательно, и конкретный вид последнего уравнения, зависит от выбора той или иной модели поверхности.

Основное уравнение эллипсометрии позволяет по измеренным углам  и  в рамках выбранной модели вычислить искомые параметры исследуемой системы (например, определить толщину и показатель преломления плёнки на подложке с известными характеристиками – классическая задача эллипсометрии).

Уравнение Друде (основное уравнение эллипсометрии в рамках однослойной модели), имеющее вид (*):

tgΨeiΔ=R21P+R10Pe−2iδ1+R21PR10Pe−2iδ1+R21SR10Se−2iδR21S+R10Se−2iδ,

где 2=4(d/)N1cos1, а R10P, R10S, R21P, R21S - коэффициенты Френеля для границ разделения воздух - среда - пленка и плёнка - подложка, выражает функциональную связь эллипсометрических параметров поверхности образца Ψ, Δ, измеренных в заданных экспериментальных условиях, с пятью параметрами исследуемой системы: показателями преломления и поглощения подложки (n0 и k0), плёнки (n1 и k1) и толщины плёнки d.

Уравнение Друде наиболее часто используется для определения толщины и показателя преломления прозрачной плёнки на подложке с известным показателем преломления (классическая задача эллипсометрии). При массовом контроле однотипных образцов для этой цели целесообразно использовать номографические методы. [13].

Номографический метод решения уравнения Друде впервые применил Р. Арчер [14] в исследованиях слоя двуокиси кремния на поверхности монокристаллического кремния. Номограмма Арчера (Ψ - Δ номограмма) представляет собой семейство кривых равных толщин d и равных показателей преломления n, построенных в координатах Ψ, Δ применительно к подложке с известным показателем преломления N0=n0-ik0. По своей сути данный метод сводится к сравнению результатов измерений с множеством значений углов Ψ, Δ, вычисленных по формуле (*) (прямая задача эллипсометрии), для различных значений толщины и показателя преломления слоя при фиксированных значениях угла падения луча света на образец, длины волны, показателей преломления внешней среды и подложки.

Номограмма Арчера позволяет достаточно точно определить параметры толстых оптически прозрачных плёнок (50-100 нм) и совершенно непригодна для тонких плёнок (d<10 нм), поскольку при малых толщинах величина Ψ с ростом d изменяется незначительно.

Номографический метод решения уравнения Друде избавляет исследователя от утомительных расчётов и удобен в тех случаях, когда проводится измерение на большом количестве однотипных образцов, однако теряет свои преимущества, если параметры подложки заметно меняются от образца к образцу и если приходится менять условия измерения - среду или угол падения луча света на образец. Построение номограммы связано с выполнением большого количества расчётов и может быть выполнено только с использованием современных ЭВМ. Графоаналитический метод решения основного уравнения эллипсометрии очень иллюстративен, видно погрешность.

# ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

## Схема эксперимента.

4

3

2

1

5

7

8

6

9

Рис.1. Схема напыления плёнок:1 – подводимый газ (пары спирта), 2 – источник ионов, 3 – катод, 4 – анод, 5 – поток ионов на подложку, 6 – нагревательная спираль из нихрома, 7 – подогреваемая кремниевая подложка, 8 – нагреватель подложки, 9 - термопара.

Процесс напыления плёнок происходил в вакуумной камере, где располагались источник ионов типа УАД и нагреватель с подложкой. Схема напыления приведена на рис. 1. Анод УАД через высоковольтный вход соединён с источником напряжения, катод заземлён. Питание нагревателя подводилось снаружи от ЛАТРа. Напряжение на термопаре, которая вделана в нагреватель, выводилось на цифровой вольтметр. Рабочий газ подавался через натекатель. Давление в камере контролировалось с помощью ВИТа.

Напыление паров этилового спирта производилось на кремниевую монокристаллическую подложку. Поверхность подложки была предварительно протравлена в HF и промыта в дистиллированной воде. Время напыления примерно один час.

Для определения оптимальных параметров напыления был проведён дополнительный эксперимент, в котором исследовалось распределение плотности ионного тока УАД по оси источника и углу. Оптимальное положение нагревателя устанавливается по положению максимума плотности ионного тока. Для определения плотности тока использовался зонд типа цилиндр Фарадея.

Для исследования напыления плёнок при различных температурах, а также фиксации кремниевой подложки использовался нагреватель. Корпус нагревателя выполнен из немагнитной стали, спираль нагревателя - из нихрома. Разогрев нагревателя производился при напряжении питания около 60 вольт. Для контроля температуры подложки в нагревателе использовалась термопара типа хромель –алюмель.

## Принцип работы эллипсометра.

Полученные плёнки исследовались на эллипсометре типа ЛЭФ-3М.

Эллипсометром называется прибор, определяющий параметры поляризации света, отражённого от образца. Все методы экспериментального определения поляризационных углов можно разбить на две группы: нулевые и основанные на непосредственном измерении интенсивности рабочего светового пучка на выходе эллипсометра (ненулевые методы)

Сущность нулевых методов состоит в установлении взаимосвязи между поляризационными углами Ψ и Δ и теми положениями оптических элементов эллипсометра, которым отвечает минимум интенсивности (гашение) светового пучка на выходе эллипсометра.

Рис.2. Схема эллипсометра: L-лазер, /2 -пластина, превращающая плоскополяризованный свет в свет с круговой поляризацией, С - компенсатор, А - анализатор, П - приемник света (ФЭУ), 0 - угол падения, S - образец на подложке.

/4

/4

P

C

А

L

S

П

Классическая принципиальная схема эллипсометра, принятая для реализации нулевых методов (рис.2), включает в себя поляризатор (P), после которого параллельный пучок монохроматического света становится линейно- поляризованным; компенсатор (C), вносящий дополнительную разность фаз; анализатор (A), работающий по тому же принципу, что и поляризатор и служащий для выявления определённым образом созданной линейной поляризации света, отраженного от образца. Вместо пластины /2 используются две пластины /4.

Процедура измерения эллипсометрических параметров поверхности сводится к тому, что поляризатор и анализатор ориентированы таким образом, чтобы снимаемый с ФЭУ сигнал был минимален, при этом световой поток на выходе из анализатора равен нулю (нуль - эллипсометр), после чего считывают показания с соответствующих угломерных устройств. Положение компенсатора в ходе измерений остаётся неизменным.

## Определение углов  и .

Для нашего прибора, работающего по схеме PCSA (поляризатор – компенсатор – образец - анализатор), углы  и  определяются из двух измерений. Формулы для расчетов углов  и  следующие: =A1-A2/2, =P1+P2, где A1, A2, P1, P2 – положения анализатора и поляризатора при первом и втором измерениях. Эти выражения зависят от схемы эллипсометра. Поскольку компенсатор неидеален (вносит разность фаз, не равную в точности /2), то существует аналитическое выражение, которое можно разложить (Ci, C/2) и получить простой результат. Первое измерение произвольно, второе подчиняется ряду правил:

- Если первое положение анализатора было по одну сторону плоскости падения (А0º), то второе должно лежать по другую ее сторону. Надо помнить, что 90º.

- После первого измерения встает вопрос: в какую сторону следует вращать лимб поляризатора? Углы Р2 и Р1– два положения поляризатора, при которых будет фиксироваться минимум интенсивности света – отличаются на 90º. Для правильного расчета следует учесть изменение угла  для диэлектриков, которое для углов 0Б приближается к нулю. В качестве реперной точки считаем, что угол   170º для чистого кремния при угле падения 70º и = 632,8 нм.

## Определение толщины и показателя преломления плёнки.

Для определения толщины плёнки и показателя преломления весьма удобным оказывается графоаналитический метод. Суть его в следующем. На подложку из известного материала (например, кремния) напыляется плёнка с известной толщиной и показателем преломления. В плоскости  строится график (называемый номограммой): при постоянном коэффициенте преломления наносится положение точки (,) при различных толщинах плёнки. Получается семейство замкнутых кривых. Теперь, нанося на номограмму экспериментальные данные, по положению точек относительно этих кривых, можно определить толщину плёнки и показатель преломления в исследуемой области. Точность этого метода определяется плотностью линий на номограмме. В связи с замкнутостью линий на номограмме существует неоднозначность в определении толщины плёнки. Вопрос можно разрешить путём изменения угла падения света на исследуемый образец.

# РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.

В эксперименте по определению положения нагревателя установлено, что наилучшим является расстояние 3 см по оси источника при наибольшей плотности тока 80мкА/см2 и давление 6,2*10-3 torr. Рабочим газом в данном случае являлся аргон.

Процесс напыления паров C2H5OH проводился при давлении Р=8*10-4 torr. После измерений эллипсометрических параметров Ψ и Δ, обработки этих  данных с помощью номограммы получены толщины и показателя преломления в различных областях плёнки, которые представлены в табл.№1:

| № | Ψ | Δ | N | d, Å |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20º13´ | 128º25´ | 1,77 | 295 |
| 2 | 19º18´ | 125º01´ | 2,06 | 279 |
| 3 | 20º11´ | 128º58´ | 1,80 | 290 |
| 4 | 20º14´ | 123º02´ | 1,92 | 320 |
| 5 | 20º11´ | 124º29´ | 1,90 | 315 |
| 6 | 19º55´ | 127º47´ | 1,85 | 290 |
| 7 | 19º19´ | 123º45´ | 2,07 | 283 |
| 8 | 20º26´ | 120º15´ | 1,93 | 336 |
| 9 | 20º04´ | 120º28´ | 1,98 | 330 |
| 10 | 22º04´ | 124º22´ | 1,50 | 380 |

Средние значения показателя преломления и толщины n=1.92±0.11 и d=304±20Å, соответственно. Ошибка измерений составила: для коэффициента преломления - 5%, для толщины - 8%.

Подложка состояла из нескольких зон, условно обозначенных A,B,C,D. Разделение на зоны обусловлено визуальным различием. Точки 1-3 расположены в зоне A, 4 и 5 – в B, 6 и 7 –в C и, наконец, точки 8-10 – в зоне D.

Все точки из табл.1, кроме 10, оказались на номограмме в плотной группе, что может свидетельствовать об однородности почти всей плёнки.

Отличие параметров в точке 10, возможно, связано с её положением на краю плёнки, где могут сказываться краевые неоднородности. Результаты измерений представляют собой значения d и n, усреднённые по некоторой области плёнки с характерным размером, определяемым  толщиной лазерного пучка (около 1мм).

Метод эллипсометрии оказался весьма простым и эффективным в применении к тонким плёнкам. Для кремниевых подложек хорошо известны номограммы оптических параметров. Используя их, можно определить коэффициент преломления и толщину плёнки с достаточно хорошей точностью.

# ВЫВОДЫ.

Рассмотрено применение эллипсометрии к исследованию свойств тонких плёнок.

Создан нагреватель для проведения исследований. Проведён анализ оптических параметров углеводородных плёнок, напыляемых при помощи источника ионов типа УАД. По номограмме для кремниевых подложек определены значения толщины и показателя преломления различных участков плёнки. Средние значения этих величин составили соответственно 304 ангстрема и 1,92. Установлена однородность центральных областей плёнки.

# Благодарности:

Работа выполнена при поддержке институтов СО РАН. Авторы благодарят  В. А. Швеца за консультации  С. И. Чикичева (Институт Физики Полупроводников) за внимание к работе, Ю. Г. Фуфачева (ЛФЭ НГУ) за помощь при работе на экспериментальной установке, А. С. Юрковского за помощь при создании элементов установки.

# Литература.

- Баранов А.М. Перспективы применения аморфных углеродных пленок в микроэлектронике. Материалы V международной научно-технической конференции "Высокие технологии в промышленности России". М.1999.

- Вудраф Д., Делчар Т. Современные методы исследования поверхности. М., "Мир",1989.

- Методы анализа поверхностей. Под ред. Зандерны А. М., "Мир",1979.

- Новое в исследовании поверхности твёрдого тела. Вып.2. М., "Мир",1977.

- Фелдман Л., Майер Д. Основы анализа поверхности и тонких плёнок. М., "Мир",1989

- Анализ поверхности методами оже - и рентгеновской  спектроскопии. М., "Мир",1987

- Эллипсометрия - метод исследования поверхности. "Наука", 1983 г.

- Эллипсометрия: теория, методы, приложения. Сборник научных трудов. "Наука", 1991 г.

- Основы эллипсометрии. Под ред. Ржанова А.В. Новосибирск, "Наука", 1979.

- Семененко Л.В., Свиташев К.К. Семененко А.И. Оптический поляризационный метод исследования поверхности полупроводников. В кн.: Некоторые проблемы физики и химии поверхности полупроводников. Новосибирск. "Наука" 1972. Стр. 114 – 180.

- Егорова Г.А., Иванова Н.С.,. Потапов Е.В.. Эллипсометрия субтонких прозрачных плёнок. Оптика и спектроскопия, 1976, т. 36, № 4, с. 773-776.

- Аззам Р., Башара Н. Эллипсометрия и поляризованный свет. М., "Мир",1981.

- Громов В.К.. Введение в эллипсометрию. Ленинград, издательство ЛГУ, 1986.

- Archer R.J. Determination of the properties of films by the method of ellipsometry. J .Opt. Soc. Amer., 1962, vol. 52, № 9, p.970-977.

- Шелпакова И.Р., Аюпов Б.М. Послойный анализ материалов электронной техники. Новосибирск, "Наука", 1984 г.