Рис. 1. а) Распределение потенциала в тлеющем разряде с полым катодом.

б) Траектория электрона, выбитого из катода

а)

б)

2

5

4

3

1

Рис. 5. Коллектор.

1 – направляющая, 2 – контргайки, 3 – кварцевый изолятор, 4 – стеклянная трубка, 5 – сетка

Рис. 8. Вольт-амперная характеристика разряда при различных L. P = 810-2 мм. рт. ст. По оси X – напряжение между электродами, по оси Y – ток на коллектор (более подробно см. рис. 7)

15 к

100 М

Х

68

Ом

Y

Рис. 6. Электрическая схема установки для снятия ВАХ. Х,Y – входы самописца

68 Ом

2

2л/с

1

3

7

5

R1   R2

8

6

4

L

l

R4

R3

Рис. 4. Схема установки.  1 – магнит, 2 – термопарный вакуумметр, 3 – коллектор, 4 – стеклянная трубка, 5 – сетка, 6 – натекатель, 7 – анод, 8 – камера с рабочим газом, 9 – изолятор,  10 – дюраллюминиевый блок. R1, R2 – 68 Ом, R3 – 100 МОм, R4 – 15 кОм

Gas

10

9

Рис. 3.  Тлеющий разряд при максимальной длине катода L = 15,5 см. Верхняя фотография соответствует разрядному току I ≈ 14 мА, нижняя – I ≈ 7 мА

Рис. 2. Характерный вид установки и автора экспериментов

Рис. 11. Зависимость тока на коллектор от длины катода при постоянном напряжении между электродами Ud = 520 В

Рис. 7. Вольт-амперная характеристика разряда при различных L.

P = 810-2 мм. рт. ст.

По оси X – напряжение между электродами, по оси Y – ток на сетку. Стрелкой указано направление изменения показаний самописца со временем при L = 2.5  3.5 см

L, см

Рис. 12. Зависимость плотности тока на сетку от длины катода. Ud  = 550 В

Рис. 9. Вольт-амперная характеристика разряда при различных L. P = 810-2 мм. рт. ст. По оси X – напряжение между электродами, по оси Y –  ток на коллектор

Рис. 10. Теоретические ВАХ (серые линии) и экспериментальная кривая при L = 15,5 cм (темная линия)